2018年9月海南省测震台网运行情况表

| 序号 | 台站名称 | 运行率 （%） | 波形记录情况 | 编目日志 | 工作日志 填写情况 | 维修日志 填写情况 | 脉冲标定 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙台 | 99.21 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 2 | 白石岭台 | 99.82 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 3 | 澄迈台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 4 | 定安台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 5 | 东方台 | 97.41 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 通讯信号故障造成断记 |
| 6 | 尖峰岭台 | 98.24 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 7 | 九所台 | 94.02 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 通讯信号故障造成断记 |
| 8 | 临高台 | 99.73 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 9 | 陵水台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 10 | 那大台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 琼海台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 12 | 青山岭台 | 98.27 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 通讯信号故障造成断记 |
| 13 | 七星岭台 | 98.23 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 14 | 琼中台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 15 | 三亚台 | 96.88 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 电源故障造成断记 |
| 16 | 松林岭台 | 98.85 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 17 | 万宁台 | 99.26 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 18 | 翁田台 | 100.00 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 19 | 五指山台 | 88.20 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 摆故障造成断记 |
| 20 | 西沙台 | 97.09 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 通讯信号故障造成断记 |
| 21 | 火山口 | 91.46 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 通讯信号故障造成断记 |
| 22 | 永茂岭 | 99.97 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 23 | 沙坡台 | 98.20 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 24 | 三江台 | 92.88 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 通讯信号故障造成断记 |