2018年9月海南省前兆台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 9月6日起，地磁房灾损改造，预计三个月周期 |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 9月6日起，地磁房灾损改造，预计三个月周期 |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(8) | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月6日起，地磁房灾损改造，预计三个月周期 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(9) | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月6日起，地磁房灾损改造，预计三个月周期 |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 99.87 | 99.87 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月27日，关闭仪器，季度和半年检 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -510m |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -154m |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 92.50 | 96.17 | 92.43 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月2-3日，剔除停电产出的错误数据 |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 99.99 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 99.99 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 97.45 | 97.65 | 97.44 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 9月6日，安装并 更换新气象三要素仪 |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 26 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-II | 98.33 | 98.22 | 98.22 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月27日，08:06-20:55停电及蓄电池未能给主机供电，造成数据断记 |
| 28 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 100 | 100 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 85.65 | 99.89 | 85.51 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月10、20和28日，更换故障的前置放大盒，剔除故障及更换时间产出的错误数据 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 100 | 99.96 | 99.93 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月8日受雷电影响，剔除错误数据 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | GM-4 | 99.72 | 99.66 | 99.63 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 9月21日不明原因造成断记 |