2019年7月海南省前兆台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(8) | 0 | 0 | 0 | 申请暂停 | 申请暂停 | 申请暂停 | 0 | 5月30日起暂停观测 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.76 | 100 | 99.72 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月6日和27日受场地漏电影响，产出错误数据，处理为缺数。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 81.72 | 100 | 81.68 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月10日00时21分至15日16时20分传感器故障 |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 99.87 | 99.77 | 99.77 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月24日10时更换UPS电源，断电导致缺数。 |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 90.33% | 未完成月分析，数据分析到28日 |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 90.33% | 未完成月分析，数据分析到28日 |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 99.94 | 100 | 99.95 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 07月02日10时21分至10时34分开展水位仪器对比，水位、水温产出错误数据 |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 92.61 | 92.54 | 92.54 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月2日、4日、27日及28日主机故障致缺数，29日取水样产出错误数据，处理为缺数。 |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100.00 | 100 | 99.90 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 100 | 99.91 | 99.91 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 受伸缩仪标定影响，导致缺数 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 99.20 | 99.92 | 99.16 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月22日至23日标定仪器致数据错误，处理为缺数 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 94.09 | 94.27 | 94.05 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月21日14时11分至23日9时43分数据采集器内存储卡故障致缺数 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 87.37 | 87.27 | 87.27 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 7月19日20时29分至21日15时46分及28日8时47分至30日12时11分观测房改造导致缺数。 |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 97.05 | 99.88 | 96.96 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月18-19日电极墩改造及外线路检查致缺数。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | GM-4 | 95.43 | 100 | 95.30 | — | — | — | - | 7月4日1时23分-7月4日23时59分产出恒值，处理为缺数。 |