2019年8月海南省前兆台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(8) | 0 | 0 | 0 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月30日至8月31日主机故障，返厂维修，申请停测 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(9) | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.60 | 100 | 99.55 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -510m |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -154m |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 99.98 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 99.97 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 14日，剔除取水样过程产出的错误数据。 |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 26 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 99.99 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-II | 89.38 | 96.06 | 89.38 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 11-12日，雷击致探头故障；19-22日，雷击致探头及主机电阻零件故障。 |
| 28 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 98.12 | 98.04 | 98.04 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 19-20日，受雷雨天气影响，工作人员断开市电仅用蓄电池供电，导致后期电量耗尽而断记。 |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 99.89 | 99.93 | 99.82 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7日，检查前置盒灵敏系数并标定测试；10日，量测钵体底座高度。 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 97.31 | 99.57 | 97.21 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6-7日水管仪标定干扰伸缩仪；8日剔除降雨影响的错误数据；27日，更换新数采造成断记；30-31日剔除传感器故障引起的错误数据。 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 67.61 | 67.99 | 67.54 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8-17日，数采故障造成断记。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 5日断市电对观测室装修改造 |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 90.19 | 90.10 | 90.09 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 4-10日受台风韦帕影响供电线路被切断及太阳能储电量不足，造成断记；13日断电安装新电源管理器，造成缺记。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 93.28 | 93.17 | 93.17 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 4-10日受台风韦帕影响供电线路被切断及太阳能储电量不足，造成断记；13日断电安装新电源管理器，造成缺记。 |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | GM-4 | 100 | 99.98 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |