2020年5月海南省地球物理台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100 | 99.97 | 99.93 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月12日和29日更换传感器 |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 84.01 | 99.86 | 83.92 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 受远端漏电影响，产出错误数据，处理为缺数。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 99.95 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月22日取水样导致数据错误处理为缺数。 |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 98.25 | 100 | 98.24 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月6日19时29分至8日10时41分传感器故障 |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 99.94 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 21日15时26分-17时12分取水样对水温产生影响，删除错误数据。 |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 90.19 | 90.73 | 90.16 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月11日11时06分至12日12时38分，5月12日14时57分至16时24分，由于水位仪电瓶电压过造成断记。5月13日16时10分至15日09时40分，水位仪被雷击造成仪器故障，删除错误数据。 |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 99.97 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 23.52 | 25.81 | 23.52 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月24日9时恢复观测，当天16时数据恢复到正常水平。28日9时-23时停记断电，29日1时恢复正常水平，恢复期间的数据已删除。 |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 69.62 | 69.65 | 69.60 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月9日00时至18日09时38分仪器主机和探头雷击故障，无数据产出。 |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 71.50 | 97.49 | 71.45 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月4日-24日标定装置中调零杆故障 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 96.37 | 97.61 | 96.36 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月26日11时15分至13时35分更换东西分量前置放大器进行标定。 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 90.32 | 97.60 | 90.26 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 5月23日22时55分至25日15时14分维修人员进洞对检修水管倾斜仪，造成干扰。26日排查VP宽频带EW向超限无法调零。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 99.97 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 100 | 100 | 99.95 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 仪器数据有突跳，删除造成断记 |