2020年8月海南省地球物理台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100 | 100 | 99.95 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月20日清理地磁房附近的垃圾，对仪器造成干扰，删除突跳数据造成断记13分钟。 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 99.99 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 95.44 | 95.47 | 95.43 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 8月14日至15日由于传输系统崩溃，导致无法形成当日数据文件，15日9时44分重启仪器正常运行，造成数据缺记33小时43分钟。 |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 99.97 | 100.00 | 99.97 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月14日至15日由于传输系统崩溃，导致无法形成当日数据文件，15日9时44分重启仪器正常运行，造成数据缺记33小时43分钟。 |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100.00 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 97.84 | 97.74 | 97.74 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 8月17-18日和27日由于蓄电池电压过低导致仪器没有记录到相关数字，造成数据断记16小时47分。 |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 89.65 | 89.65 | 89.65 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月1日，5日，10日，16日，21日和27日由于气氡仪停机抽气并充电，造成断记77小时。 |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 91.37 | 99.88 | 91.27 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月13-14日和31日进行维修造成断记59分钟。8月8-13日和31日由于前置放大盒故障，造成大量毛刺，删除造成断记。 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 99.87 | 99.93 | 99.78 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月13-14日和31日进行维修造成断记31分钟。13日和31日维修水管仪与VP仪对其造成人为干扰，删除干扰数据造成断记。 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 94.22 | 99.22 | 94.18 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月13-14日和31日进行维修造成断记31分钟。29-31日疑是北南分量传感器受潮，产出无效数据，全天做删除处理。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.37 | 100.00 | 99.36 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 8月17-18日仪器短极东西向受电缆绝缘度趋向于零的干扰，出现明显尖峰和错误数据干扰，删除干扰，造成断记14小时。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 86.86 | 86.88 | 86.8 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 8月19日-22日西沙台电缆被切断，导致19-22日无数据产出，23日修复后恢复观测。8日，10日，11日出现尖峰干扰，删除造成断记。 |