2020年9月海南省地球物理台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月6日重启机子造成13:50-15:40断记。 |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100 | 100 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.17 | 99.91 | 99.12 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月21日15:43-16：14进行半年检查，期间缺数。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 86.81 | 80.06 | 86.70 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 仪器系统崩溃导致9月5日-6日、9日-11日及12日部分时间缺数 |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 99.92 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 97.92 | 97.88 | 97.88 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 直流供电电压偏低，仪器不能正常工作，导致9月4日17：03-5日07:57缺数。 |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 97.22 | 97.92 | 97.22 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 本月多次关机充电导致缺数。 |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 92.64 | 92.55 | 92.55 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 仪器故障导致9月5日05:57-7日11:39缺数。 |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 99.58 | 99.84 | 99.53 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月1日更换N端前置盒，导致当日00:00-14:19缺数 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 99.86 | 99.84 | 99.78 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9月1日检修水管仪导致该仪器10:43-11:54缺数 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 70.83 | 98.97 | 70.79 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 信号和电源线接线处氧化严重导致拉断或脱落，造成主机无法提供稳定的供电电压于调零盒或前置盒，以及东西分量因超量程故障，导致数据错误。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 98.75 | 98.73 | 98.73 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 9月23日00:04-09:13因软件更新时未及时重启，导致缺数。 |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 98.33 | 99.09 | 98.31 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 为排查地电场数据受干扰的具体原因，9月21-22日进行进行了电极与电缆的比测试验，部分数据缺失。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |