2021年10月海南省强震台网运行情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **台站名称** | **运行率（%）** | **连续率（%）** | **功能测试情况** | **波形记录情况** | **维修日志**  **填写情况** | **备注** |
| 1 | 琼中台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 2 | 美兰台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 3 | 东山台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 4 | 新海台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 5 | 琼海台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 6 | 三江台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 7 | 三亚台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 8 | 海口台 | 0 | 0 | 故障 | 故障 | 正常 | 9月设备遭雷击损坏，没有备机更换 |
| 9 | 定安台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 10 | 火山口台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 东方台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 12 | 青山岭台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 13 | 七星岭台 | 98 | 98 | 正常 | 正常 | 正常 |  |