海南地震台预警机房设备维保清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 备件编码/服务 | 数量 | 单位 |
| 1 | 精密空调 | CR045EA | 艾特网能 | 设备一级维保：现场维修，备件保障。 | 2 | 台/年 |
| 2 | 泰山UPS | UT-0800TAL | 艾特网能 | 设备一级维保：现场维修，备件保障。 | 2 | 台/年 |
| 3 | 总落地配电柜1P1、AP1 | 定制GGD箱体 | 国产 | 设备一级维保：现场维修，备件保障。 | 2 | 台/年 |
| 4 | 动环监控系统 | 纵横通 | 纵横通 | 整系统一级维保：现场维修，备件保障（设备运行中的故障需进行备件更换） | 1 | 套/年 |
| 5 | 巡检服务 | / | 艾特网能 | 空调及UPS巡检一年四次。空调需清洗外机，空调一年一次更换滤网.（CR045两台） | 1 | 项 |